## ANNEXURE-4
LIST OF FABRICATED ITEMS FOR SoR OF 2019-20
Annexure - 4
Amt. in Rs.
Sl. No. | PARTICULARS OF MATERIALS / ITEMS | Unit | New Bin Code | Approx. weight in Kg | Schedule of Rate for 2019-20 (rates including GST)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | L.T. 3 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810413 | 7.27 | 643.7651
2 | L.T. 4 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810441 | 8.65 | 766.6958
3 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810461 | 10.03 | 889.6117
4 | L.T. 2 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 6.4 | 441.682
5 | L.T. 3 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 7 | 539.6071
6 | L.T. 4 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 8.28 | 638.5661
7 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 9.65 | 736.4764
8 | L.T. 3 Pin Cross Arm 65x65x5 mm | No. |  | 7.37 | 675.0184
9 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 9.65 | 944.822
10 | L.T. 5 Pin Cross Arm for tangent location | No. |  | 16 | 1061.4902
11 | 11 kV Cross Arm angle type 65x65x6 mm | No. |  | 11.48 | 1086.4958
12 | 11 kV "V" Cross Arm Channel type 75x40 mm | No. |  | 14.6 | 1337.5414
13 | 11 kV Cross Arm Cleat type | No. | 7130810495 | 14.16 | 1091.6948
14 | 11 kV Top Clamp Angle type 65x65x6 mm | No. | 7130810679 | 3.08 | 306.2559
15 | 11 kV Top Clamp Channel type 75x40 mm | No. |  | 3.5 | 367.7139
16 | 11 kV Top Clamp Cleat type | No. |  | 3.54 | 270.8374
17 | 33 kV Cross Arm 75x75x6 mm | No. | 7130810595 | 25.7 | 2429.2363
18 | 33 kV Top Channel 75x75x6 mm | No. | 7130810676 | 4.08 | 404.181
19 | D.C.Cross Arm 5.2 Mtr. Channel | No. | 7130810684 | 49.56 | 8809.6388
20 | D.C.Cross Arm 4.8 Mtr. Channel 100x50 mm | Set |  | 98 | 8891.9373
21 | D.C.Cross Arm 3.8 Mtr. Channel 100x50 mm | Set | 7130810006 | 79 | 7091.8881
22 | 11 kV Bridling Cross Arm 65x65x6 mm | No. |  | 19 | 1619.8404
23 | 11 kV Bridling Top Clamps 65x65x6 mm | No. |  | 6 | 577.1081
24 | 33 kV Bridling Cross Arm 75x75x6 mm | No. |  | 19.3 | 1895.8916
25 | 33 kV Bridling Top Clamps 75x75x6 mm | No. |  | 6.18 | 398.9672
26 | L.T. "U" Clamp 50x6 mm Flat | No. | 7130810060 | 0.65 | 80.4849
27 | Fencing Post 4 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 6.17 | 656.2753
28 | Fencing Post 8 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 12.34 | 1313.5845
29 | Fencing Post 10 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 18.52 | 1613.5927
30 | 11 kV Bird Guard Stool | No. |  | 2.7 | 209.3795
31 | 33 kV Bird Guard Stool | No. |  | 3.1 | 239.5841
32 | D.O.Mounting Channel 75x40 mm | No. | 7130810509 | 19.37 | 1730.2609
33 | D.O.Mounting Angle 75x75x6 mm | No. |  | 19.2 | 1647.4455
34 | Earthing Rod 25 mm 1.2 Mtr. | No. | 7130870030 | 4.56 | 369.8105
35 | Back Clamp for FRC type Cross Arm | No. |  | 1.6 | 139.4302
36 | Back Clamp for Rail Pole Plate 65x8 mm 1 No. | No. |  | 3 | 319.6868
37 | D.C.Cross arm 4' Centre 100x50 mm Channel 2 Nos. | Set | 7130810512 | 46 | 4104.2869
38 | D.C.Cross arm 4' Centre 75x40 mm Channel | Set | 7130810512 | 39.13 | 2981.3388
39 | D.C.Cross arm 4' Centre Angle 100x100x6 mm | Set | 7130810512 | 38.03 | 4189.7166
40 | D.C.Cross arm 5' Centre 100x50 mm M.S.Channel | Set | 7130810608 | 62 | 5601.2114
41 | D.C.Cross arm 5' Centre Angle type 100x100x8 mm | Set |  | 69 | 8041.9091
42 | D.C.Cross arm 8' Centre 100x50 mm Channel | Set | 7130810517 | 53 | 4736.6053
43 | D.C.Cross arm 8' Centre 75x40 mm Channel | Set |  | 41.3 | 3453.2254
44 | D.C.Cross arm 8' Centre Angle type 100x100x6 mm | Set |  | 47.5 | 4798.0632
45 | D Transformer Mounting 100x50 mm Channel | Set | 7130850201 | 52.63 | 4736.6053
46 | Transformer Mounting 75x40 mm Channel | Set |  | 38.75 | 3453.2254
47 | Bracing Set 4' Centre D.P. | Set |  | 45.02 | 3834.4981
48 | Bracing Set 5' Centre D.P. | Set |  | 51.67 | 5116.8293
49 | Bracing Set 8' Centre D.P. | Set |  | 64.29 | 4711.5996
50 | Bracing Cross Arm for 4 Pole Structures | Set |  | 381.7 | 10208.6382
51 | 11 kV Guarding Channel 100x50 mm | Set | 7130810511 | 39.22 | 2588.6193
52 | 11 kV Guarding Angle 100x100x6 mm | Set |  | 7.48 | 2435.484
53 | Upper & Lower Cross Arm for special structures | Set |  | 154.23 | 11060.7489
54 | 33 kV Guarding Channel 100x50 mm | Set | 7130897759 | 52.77 | 3453.2254
55 | Railway Cross Structures | Set |  | 233.92 | 18337.0109
56 | D.C.Cross arm 4' Centre for special structures | Set |  | 132.9 | 4159.4971
57 | Railway Pole Jointing Channel | Set |  | 22.4 | 1754.2178
58 | Single Pole Cut Point Fitting 100x50 mm | Set | 7130810681 | 28.18 | 3361.5628
59 | Single Pole Cut Point Fitting 75x40 mm | Set |  | 24.62 | 1722.9645
60 | Side Cross Arm for 11 kV 50x50x6 mm | No. |  | 35.36 | 2036.5168
61 | --do-- 75x40 Channel | No. |  | 41.96 | 2417.7747
62 | L.T. Side Bracket 4 Pin 50x50x6 mm | No. |  | 22.12 | 761.482
63 | L.T. Side Bracket 5 Pin 50x50x6 mm | No. |  | 23.72 | 3189.6843
64 | Through Bolt - 12 mm | No. | 7130810005 | 0.32 | 90.0938
65 | Bolt Big size | No. | 7130620013 | 0.86 | 128.0796
66 | I-Bolt - 16 mm | No. | 7130860017 | 0.65 | 108.547
67 | Stay Clamp for 140 kg PCC Pole | Pair | 7130810026 | 1.54 | 160.9697
68 | Stay Clamp H.T. Per Pair | Pair | 7130810026 | 3 | 300.4138
69 | Stay Clamp for 280 kG. PCC Pole | Pair | 7130810193 | 3.12 | 300.4138
70 | Stay Clamp for R.S.Joist "A" type | Pair | 7130810216 | 3 | 319.6868
71 | Stay Clamp for R.S.Joist "B" type | Pair |  | 3.04 | 319.6868
72 | Stay Clamp Rail "A" type | Pair | 7130810201 | 3.04 | 319.6868
73 | Stay Clamp Rail "B" type | Pair | 7130810251 | 3.04 | 319.6868
74 | Stay Clamp Rail for H-Beam | Pair | 7130810692 | 3.28 | 333.2863
75 | Stay Clamp L.T. Rail for H-Beam | Pair |  | 1.98 | 319.6868
76 | Back Clamp Rail for H-Beam | Pair | 7130810361 | 1.98 | 319.6868
77 | Transformer Mounting with Belting for Addl. X-Arm | No. | 7130850201 | 31 | 4576.1883
78 | Rack 50x50x6 mm Angle | No. |  | 37.03 | 3668.8674
79 | Foundation bolt 25x12 mm | No. | 7130621892 | 4.56 | 428.7522