## Meter
Feeder Meter Commnuication Status Report
NAME OF DISCOM : CSPDCL
Date : 31/01/2017
S.No | Name of Town | Total Feeders (Nos) | Nos. of Feeders Metered (Nos) | Feeder Meters Communicating with Data Center (Nos)
1 | AMBIKAPUR | 22 | 22 | 18
2 | BHATAPARA | 17 | 17 | 17
3 | BILASPUR | 107 | 107 | 42
4 | CHAMPA | 16 | 16 | 0
5 | CHIRMIRI | 1 | 1 | 0
6 | DALLIRAJHARA | 6 | 6 | 7
7 | DHAMTARI | 16 | 16 | 12
8 | DONGARGARH | 9 | 9 | 5
9 | DURG-BHILAI-CHARODA | 144 | 144 | 96
10 | JAGDALPUR | 26 | 26 | 20
11 | KANKER | 7 | 7 | 6
12 | KAWARDHA | 12 | 12 | 10
13 | KORBA | 59 | 59 | 0
14 | MAHASAMUND | 8 | 8 | 8
15 | MANENDRAGARH | 4 | 4 | 0
16 | MUNGELI | 7 | 7 | 5
17 | NAILA-JANJGIR | 18 | 18 | 0
18 | RAIGARH | 49 | 49 | 24
19 | RAIPUR | 299 | 299 | 189
20 | RAJNANDGAON | 34 | 34 | 27
Total |  | 861 | 861 | 486