## Fabricated Items
LIST OF FABRICATED ITEMS FOR SoR OF 2020-21
Annexure - 4
Amt. in Rs.
Sl. No. | PARTICULARS OF MATERIALS / ITEMS | Unit | New Bin Code | Approx. weight in Kg | Schedule of Rate for 2020-21 (rates including GST)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | L.T. 3 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810413 | 7.27 | 552.8655
2 | L.T. 4 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810441 | 8.65 | 658.4384
3 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x6 mm | No. | 7130810461 | 10.03 | 763.9985
4 | L.T. 2 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 6.4 | 379.3165
5 | L.T. 3 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 7 | 463.4146
6 | L.T. 4 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 8.28 | 548.4005
7 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 9.65 | 632.4859
8 | L.T. 3 Pin Cross Arm 65x65x5 mm | No. |  | 7.37 | 579.7058
9 | L.T. 5 Pin Cross Arm 50x50x5 mm | No. |  | 9.65 | 811.4131
10 | L.T. 5 Pin Cross Arm for tangent location | No. |  | 16 | 911.6078
11 | 11 kV Cross Arm angle type 65x65x6 mm | No. |  | 11.48 | 933.0826
12 | 11 kV "V" Cross Arm Channel type 75x40 mm | No. |  | 14.6 | 1148.6806
13 | 11 kV Cross Arm Cleat type | No. | 7130810495 | 14.16 | 937.5475
14 | 11 kV Top Clamp Angle type 65x65x6 mm | No. | 7130810679 | 3.08 | 263.0126
15 | 11 kV Top Clamp Channel type 75x40 mm | No. |  | 3.5 | 315.7927
16 | 11 kV Top Clamp Cleat type | No. |  | 3.54 | 232.5952
17 | 33 kV Cross Arm 75x75x6 mm | No. | 7130810595 | 25.7 | 2086.2281
18 | 33 kV Top Channel 75x75x6 mm | No. | 7130810676 | 4.08 | 347.1106
19 | D.C.Cross Arm 5.2 Mtr. Channel | No. | 7130810684 | 49.56 | 7565.7178
20 | D.C.Cross Arm 4.8 Mtr. Channel 100x50 mm | Set |  | 98 | 7636.3957
21 | D.C.Cross Arm 3.8 Mtr. Channel 100x50 mm | Set | 7130810006 | 79 | 6090.5135
22 | 11 kV Bridling Cross Arm 65x65x6 mm | No. |  | 19 | 1391.1189
23 | 11 kV Bridling Top Clamps 65x65x6 mm | No. |  | 6 | 495.6204
24 | 33 kV Bridling Cross Arm 75x75x6 mm | No. |  | 19.3 | 1628.1917
25 | 33 kV Bridling Top Clamps 75x75x6 mm | No. |  | 6.18 | 342.633
26 | L.T. "U" Clamp 50x6 mm Flat | No. | 7130810060 | 0.65 | 71.9937
27 | Fencing Post 4 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 6.17 | 563.6092
28 | Fencing Post 8 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 12.34 | 1128.1064
29 | Fencing Post 10 Feet Centre 75x75x6 mm | No. |  | 18.52 | 1385.7534
30 | 11 kV Bird Guard Stool | No. |  | 2.7 | 179.8151
31 | 33 kV Bird Guard Stool | No. |  | 3.1 | 205.7548
32 | D.O.Mounting Channel 75x40 mm | No. | 7130810509 | 19.37 | 1485.9481
33 | D.O.Mounting Angle 75x75x6 mm | No. |  | 19.2 | 1414.8262
34 | Earthing Rod 25 mm 1.2 Mtr. | No. | 7130870030 | 4.56 | 338.5985
35 | Back Clamp for FRC type Cross Arm | No. |  | 1.6 | 124.7203
36 | Back Clamp for Rail Pole Plate 65x8 mm 1 No. | No. |  | 3 | 285.9598
37 | D.C.Cross arm 4' Centre 100x50 mm Channel 2 Nos. | Set | 7130810512 | 46 | 3524.7616
38 | D.C.Cross arm 4' Centre 75x40 mm Channel | Set | 7130810512 | 39.13 | 2560.3737
39 | D.C.Cross arm 4' Centre Angle 100x100x6 mm | Set | 7130810512 | 38.03 | 3598.1286
40 | D.C.Cross arm 5' Centre 100x50 mm M.S.Channel | Set | 7130810608 | 62 | 4810.3203
41 | D.C.Cross arm 5' Centre Angle type 100x100x8 mm | Set |  | 69 | 6906.3916
42 | D.C.Cross arm 8' Centre 100x50 mm Channel | Set | 7130810517 | 53 | 4067.7966
43 | D.C.Cross arm 8' Centre 75x40 mm Channel | Set |  | 41.3 | 2965.63
44 | D.C.Cross arm 8' Centre Angle type 100x100x6 mm | Set |  | 47.5 | 4120.5767
45 | D Transformer Mounting 100x50 mm Channel | Set | 7130850201 | 52.63 | 4067.7966
46 | Transformer Mounting 75x40 mm Channel | Set |  | 38.75 | 2965.63
47 | Bracing Set 4' Centre D.P. | Set |  | 45.02 | 3293.067
48 | Bracing Set 5' Centre D.P. | Set |  | 51.67 | 4394.333
49 | Bracing Set 8' Centre D.P. | Set |  | 64.29 | 4046.3218
50 | Bracing Cross Arm for 4 Pole Structures | Set |  | 381.7 | 8767.1785
51 | 11 kV Guarding Channel 100x50mm | Set | 7130810511 | 39.22 | 2223.1063
52 | 11 kV Guarding Angle 100x100x6 mm | Set |  | 7.48 | 2091.5936
53 | Upper & Lower Cross Arm for special structures | Set |  | 154.23 | 9498.9712
54 | 33 kV Guarding Channel 100x50 mm | Set | 7130897759 | 52.77 | 2965.63
55 | Railway Cross Structures | Set |  | 233.92 | 15747.825
56 | D.C.Cross arm 4' Centre for special structures | Set |  | 132.9 | 3572.1761
57 | Railway Pole Jointing Channel | Set |  | 22.4 | 1506.5223
58 | Single Pole Cut Point Fitting 100x50 mm | Set | 7130810681 | 28.18 | 2886.9101
59 | Single Pole Cut Point Fitting 75x40 mm | Set |  | 24.62 | 1479.6819
60 | Side Cross Arm for 11 kV 50x50x6 mm | No. |  | 35.36 | 1748.9606
61 | --do-- 75x40 Channel | No. |  | 41.96 | 2076.3849
62 | L.T. Side Bracket 4 Pin 50x50x6 mm | No. |  | 22.12 | 653.9607
63 | L.T. Side Bracket 5 Pin 50x50x6 mm | No. |  | 23.72 | 2739.3009
64 | Through Bolt - 12 mm | No. | 7130810005 | 0.32 | 86.8324
65 | Bolt Big size | No. | 7130620013 | 0.86 | 123.4431
66 | I-Bolt - 16 mm | No. | 7130860017 | 0.65 | 104.6176
67 | Stay Clamp for 140 kg PCC Pole | Pair | 7130810026 | 1.54 | 143.9874
68 | Stay Clamp H.T. Per Pair | Pair | 7130810026 | 3 | 268.7202
69 | Stay Clamp for 280 kG. PCC Pole | Pair | 7130810193 | 3.12 | 268.7202
70 | Stay Clamp for R.S.Joist "A" type | Pair | 7130810216 | 3 | 285.9598
71 | Stay Clamp for R.S.Joist "B" type | Pair |  | 3.04 | 285.9598
72 | Stay Clamp Rail "A" type | Pair | 7130810201 | 3.04 | 285.9598
73 | Stay Clamp Rail "B" type | Pair | 7130810251 | 3.04 | 285.9598
74 | Stay Clamp Rail for H-Beam | Pair | 7130810692 | 3.28 | 298.1246
75 | Stay Clamp L.T. Rail for H-Beam | Pair |  | 1.98 | 285.9598
76 | Back Clamp Rail for H-Beam | Pair | 7130810361 | 1.98 | 285.9598
77 | Transformer Mounting with Belting for Addl. X-Arm | No. | 7130850201 | 31 | 3930.0305
78 | Rack 50x50x6 mm Angle | No. |  | 37.03 | 3150.8233
79 | Foundation bolt 25x12 mm | No. | 7130621892 | 4.56 | 413.2314